Міністерство освіти і науки України

Уманський державний педагогічний університет

імені Павла Тичини

В.В. Цимбалюк

ХІМІЯ 
І ТЕХНОЛОГІЯ ОЧИСТКИ ВОДИ

Навчальний посібник

Умань – 2016

УДК 546(07)

ББК 24.1р30

Ц 61

Рекомендовано до друку Вченою радою

природничо-географічного факультету

УДПУ імені Павла Тичини

(Протокол №1 від 30 серпня 2016 р.)

Рецензенти:

Кобаса Ігор Михайлович – доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри аналітичної хімії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Валюк Вікторія Федорівна – кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії, екології та методики їх навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

|  | Цимбалюк В. В. |
| --- | --- |
| Ц 61 | Хімія і технологія очистки води: Навчальний посібник. – Умань, 2016. – 110 с. |
| Посібник містить теоретичні відомості про способи очищення питних і стічних вод та хімічний вміст. Для аналізу питної та стічної води запропонований лабораторний практикум. Призначений для магістрантів природничо-географічного факультету , вчителів хімії загальноосвітніх шкіл та працівників екологічних служб. |  |

© В. В. Цимбалюк, 2016

УДК 546(07)

ББК 24.1р30

ВСТУП

Вода займає особливе місце серед природних багатств Землі – її неможливо нічим замінити. Вода впливає на життєдіяльність людини як безпосередньо, в разі використання її для пиття та побутових потреб, так і через харчові продукти, якість яких залежить від складу води, що використовується для зрощення, через продукцію промислового виробництва, що неможливе без наявності води певної якості.

Найбільшими споживачами води є сільськогосподарське виробництво, промисловість та комунальне господарство міст і інших населених пунктів. Забираючи для своїх потреб чисту прісну воду всі ці споживачі повертають її, головним чином у відкриті водоймища, в значній мірі забрудненою різноманітними шкідливими для здоров’я людини речовинами. В разі перевищення гранично допустимих концентрацій цих речовин у воді, часто виникає загроза нормальній життєдіяльності людини, як за умов використання води для пиття, так і для комунально-побутових потреб та сільськогосподарського виробництва, а особливості процесів формування і накопичення запасів поверхневих та підземних вод так, що часто неможливо гарантувати їх якість.